招 标 文 件

项目名称：CASS池桥架及设备平台改造项目

招标人：靖江市清源污水处理有限公司

招标代理机构： 江苏马洲项目管理有限公司

发布日期：2019年9月

目   录

第一章  招标公告

第二章  承包商须知

第三章  招标文件

第四章  承包商应当提交的资格、资信证明文件

第一章  招标公告

江苏马洲项目管理有限公司受靖江市清源污水处理有限公司的委托对CASS池桥架及设备平台改造项目组织招标，本次招标采用公开招标方式，招标控制价为 30 万元（即最高限价），欢迎符合要求的承包商参加投标。

1.项目名称：CASS池桥架及设备平台改造项目

2.项目内容：

2.1、此次招标范围：

清源污水CASS池改造项目（新桥厂、生祠厂、季市厂）。

3.承包商资格要求

3.1承包商应符合的基本资格条件：

（1）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉；（提供营业执照复印件加盖投标人公章）

（2）投标人须具有有效期内的安全生产许可证；（提供证书复印件加盖投标人公章）

（3）拟派本项目负责人须有有效期内的机电工程专业二级建造师注册资格及安全考核B类证；（提供建造师证书及B类证复印件加盖投标人公章）

（4）拟派本项目负责人须有在投标人处缴纳的2019.05.01-2019.07.31社保证明；（提供社保证明原件）

（5）在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中未被列入失信被执行人名单。（提供查询截图）

3.2、本项目不接受任何形式的联合投标，本项目不允许转包或分包。

5.招标文件的获取

参加本次投标的承包商请于 2019 年09月16日至2019 年09月18日（工作时间为9：00—17：00，节假日除外）携带授权委托书、授权委托人身份证原件及加盖投标人公章的营业执照复印件至江苏马洲项目管理有限公司综合办公室（光芒大厦6楼）领取招标文件。招标文件每套售价300元整，售后不退。

6.投标保证金要求：本项目无需递交投标保证金

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间：2019 年 09月  20 日 14时 30 分。地点：江苏马洲项目管理有限公司开标室（靖江市人民南路98号[光芒大厦六楼]）。

7.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

联系方式

招标代理机构：         江苏马洲项目管理有限公司

联   系   人：                孙    工

地        址：     靖江市人民南路98号（光芒大厦六楼）

电        话：            0523-84862355

2019年9月

第二章  承包商须知

承包商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次招标为公开招标，以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人或者推荐中标候选人的招标方式。

10.承包商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 适用范围 | 项目名称：CASS池桥架及设备平台改造项目 |
| 10.2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 10.3 | 招标代理机构 | 名 称：江苏马洲项目管理有限公司 地 址：靖江市人民南路98号（光芒大厦六楼） 联 系 人：孙工 电 话：13775768838、0523-84862355 |
| 10.4 | 评审办法 | （ ）综合评分法（√）最低评标价法 （ ）抽签入围法 最低评标价法： 以初步评审合格的投标文件的投标报价的最低值为评标基准价。 当有效投标人投标报价等于评标基准价的得100分；其它有效投标报价与基准价相比，每高1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分。 说明： 1、投标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的报价; 2、有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。 |
| 10.5 | 承包商特定 资格要求 | 详见招标公告 |
| 10.6 | 是否接受 联合体投标 | ■ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 10.7 | 工期 | 45天 |
| 10.9 | 付款方式 | 竣工验收合格后付至合同价的70%，试运行合格三个月后付合同价的20%，余款10%作为质保金一年后付清。 |
| 10.14 | 承包商要求澄清招标文件的截止时间 | 2019年09月19日12时00分 |
| 10.15 | 投标截止时间 | 2019年09月20日14时30分 |
| 10.16 | 承包商确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，承包商及时与江苏马洲项目管理有限公司沟通联系。 |
| 10.17 | 承包商确认收到招标文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前，承包商及时与江苏马洲项目管理有限公司沟通联系。 |
| 10.18 | 质量要求 | 合格 |
| 10.19 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60天 |
| 10.21 | 承包商资格要求的证明材料和情况说明 | 见招标文件第五章规定 |
| 10.22 | 履约保证金 | 无 |
| 10.23 | 投标报价内容的其他要求 | 按招标文件要求 |
| 10.25 | 是否允许递交备选投标方案 | ■ 不允许 □ 允 许 |
| 10.28 | 投标文件 资料装订 | 将大小不一的文件材料用折叠的办法整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，采用订书机装订或胶装成册（文件材料包括承包商所递交的所有资料，如投标文件、图纸、彩页等），装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则其投标无效。 |
| 10.29 | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 10.30 | 签字和（或） 盖章要求 | 1.所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由承包商法定代表人或被授权代表亲笔手写签字（包括姓和名），或加盖签名章。 2.承包商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，评审小组有权据此对其投标文件作废标处理。 |
| 10.31 | 投标文件 的密封 | 投标文件共一个部分，承包商应密封递交。且标注“请勿在2019年09月20日14时30分之前启封”字样，并在封签处加盖公章和承包商法定代表人或被授权代表签字。 |
| 10.32 | 递交投标文件时间及地点 | 递交时间：2019年09月20日14时00分至14时30分 地 点：江苏马洲项目管理有限公司开标室（靖江市人民南路98号[光芒大厦六楼]） |
| 10.33 | 是否退还 投标文件 | □ 是 ■ 否 |
| 10.34 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2019年09月 20日14时30分 开标地点：江苏马洲项目管理有限公司开标室（靖江市人民南路98号[光芒大厦六楼]） |
| 10.36 | 评审小组 | 评审小组：招标人及招标代理机构组成。 |
| 10.37 | 成交人数量 | 1名 |
| 10.38 | 采购代理费 | 采购人对本项目招标咨询及编制由江苏马洲项目管理有限公司提供技术支持，根据中招协《招标采购代理规范ZBTB/T01-2016》规定，采购人要求中标人领取中标通知书时需向其缴纳相关费用，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的工程采购收费比率，投标人投标报价时请予以综合考虑。 [2002]1980号收费标准[费用累进计取]： 中标金额100万以下费率为中标金额的1.5%； |

11.适用范围

本招标文件仅适用于本招标项目。

    - 12. 定义

12.1 公开招标——是指招标人通过公开的形式欢迎符合条件的承包商就招标事宜进行投标，确定中标人的招标方式。

12.2 招标代理机构——见承包商须知前附表。

12.3 监督人——是指靖江市清源污水处理有限公司。

12.4 承包商（卖方）——是指响应招标且符合招标文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。

12.5 评标委员会——系指根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规以及规定，由本次招标项目的所有权人组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

12.6 中标人——系指通过招标，经评标委员会评审确定的符合招标要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的承包商。

    - 13. 招标依据以及原则

（1）《中华人民共和国公司法》；

（2）《中华人民共和国招标投标法》；

（3）《中华人民共和国合同法》；

（4）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（5）其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

第三章  招标文件

15.招标文件的构成

招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

15.1招标文件的组成：

（1）招标邀请函；

（2）承包商须知；

（3）招标文件内容及要求；

（4）承包商应当提交的资格、资信证明文件；

（5）招标文件格式。

招标人或者招标代理机构对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，均作为招标文件的组成部分，对招标人、承包商均有约束作用。

15.2承包商在投标截止时间前，应及时与江苏马洲项目管理有限公司沟通，随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑，补遗文件）等内容。查询如有遗漏，其风险由承包商自行承担。

15.3承包商领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。承包商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果承包商的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由承包商自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

16 .招标文件的澄清与修改

16.1承包商领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内及时向采购人提出，以便澄清。

16.2招标人不集中组织答疑。承包商若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于前附表所述时间和方式递交书面提疑，迟于该时间的采购人有权拒绝回答其提疑。

16.3招标人将按承包商须知前附表规定时限前收到的书面疑问，形成招标文件的澄清答疑。招标文件的澄清答疑将向所有承包商公示，但不指明来源。

16.4招标文件发布后，在承包商须知前附表规定的时限内，确需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答承包商提出的澄清答疑时对招标文件进行修改。

16.5当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

第四章  承包商应当提交的资格、资信证明文件

31.承包商必须提供下列证明材料，如未能提供相关证明材料，则其所投标书无效。

| 序号 | 证明材料名称 | 需要提供形式 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照（含税务登记证、组织机构代码证） | □原件复印件 |  |
| 2 | 安全生产许可证 | □原件复印件 |  |
| 3 | 建造师及B类证 | □原件复印件 |  |
| 4 | 项目负责人社保证明 | □原件复印件 |  |
| 5 | 信用查询截图 | □原件复印件 |  |
| 6 | 投标人认为需要提交的其他材料 | □原件复印件 | 见招标文件前附表 |

注：承包商所提供的证明材料若违反下列规定情形之一的，其投标无效。

31.1承包商提供的资格证明材料必须真实、有效、齐全、完整，其中的字体、印章要清晰。

31.2本章节31款的相关证明资料需要原件的，必须与投标文件同时递交。

31.3营业执照副本等原件在年检期间无法提供的，必须提供由发证机关出具证明材料原件或者由公证机关出具的公证件原件。

31.4要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖投标单位公章。

。

【正（副）本】

投标文件(格式)

项目名称：

项目编号：

投标单位全称

年  月  日

（一）开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | CASS池桥架及设备平台改造项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小写： 大写： |
| 工 期 |  |
| 项目经理 |  |
| 建造师注册号 |  |
| 标书份数 | 正本：1份 副本：2份 |
| 备 注 |  |

注：以上报价均采用人民币，精确到元。

法人或其授权代表签字：

日期：    年  月  日

（二）投标函

致：靖江市清源污水处理有限公司：

根据贵单位的                   （项目名称）招标文件，正式授权下述签字人         (姓名和职务)代表我方             （投标单位的名称）参加投标，投标文件正本一份,副本二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、本项目的投标有效期为投标截止期后60天。

2、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价。

3、我方已详细审核全部提交的投标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方愿意按照招标文件的所有要求，并保证所提供的一切资料均属实，严格履行合同的责任和义务。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

8、正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位授权代表姓名（签字）：

投标单位名称：

公    章：

日    期：     年   月  日

（三）投标报价清单

| CASS池改造（生祠） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| 工作平台A |  | 池面走道板制作及安装 1:热镀锌槽钢 高140mm宽58mm厚6mm 2: 热镀锌角铁 高40mm宽40mm厚4mm 3:热镀锌走道板 长10m宽1m厚4mm 4.镀锌网格 1块 0.6m*0.6m |  | ㎡ |  | (10m*1m+2m*2.5m)*2 |  |
| 工作平台B |  | 池面走道板制作及安装 1：热镀锌槽钢 高140mm宽58mm厚6mm 2：热镀锌角铁 高40mm宽40mm厚4mm 3：热镀锌走道板 长1.26m宽1m厚4mm |  | ㎡ |  | 15m*1m |  |
| 不锈钢栏杆 |  | 不锈钢栏杆制作及安装 1：不锈钢材质304 管径55mm厚1.2mm高1.1m |  | m |  | 60m |  |
| 设备平台 |  | 设备平台制作及安装 1：不锈钢槽钢 高120mm宽53mm厚5.5mm 2：不锈钢角铁 高50mm宽50mm厚5mm 3：不锈钢花纹板 长1m宽1m厚3mm |  | ㎡ |  | 1m*4m |  |
| 桥架 |  | 设备电缆线支架安装 1:不锈钢桥架 长2m宽0.01m高0.01m厚1mm |  | m |  | 45m |  |
| 控制箱移位 |  | 控制柜移位及固定 1：控制箱电缆重新布线及接线 2：曝气机控制柜4个 长0.7m宽0.5高1.7m 3：方闸门控制柜2个 长0.55m宽0.3m高0.8m |  | 个 |  | 6个 |  |
| 起吊吊装 |  | 设备吊装（25T吊车） |  | 台班 |  | 暂定3个 |  |
| CASS池改造（新桥） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目特征 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| 工作平台A |  | 池面走道板制作及安装 1: 热镀锌槽钢 高140mm宽58mm厚6mm 2: 热镀锌斜撑 高40mm宽40mm厚4mm 3:热镀锌走道板 长10m宽1m厚4mm 4.镀锌网格 1块 0.6m*0.6m |  | ㎡ |  | (10m*1m+2m*2.5m)*2 |  |
| 工作平台B |  | 池面走道板制作及安装 1：热镀锌槽钢 高140mm宽58mm厚6mm 2：热镀锌斜撑 高40mm宽40mm厚4mm 3：热镀锌走道板 长1.26m宽1m厚4mm |  | ㎡ |  | 15m*1m |  |
| 不锈钢栏杆 |  | 不锈钢栏杆制作及安装 1：不锈钢材质304 管径55mm厚1.2mm高1.1m |  | m |  | 60m |  |
| 设备平台 |  | 设备平台制作及安装 1：不锈钢槽钢 高120mm宽53mm厚5.5mm 2：不锈钢角铁 高50mm宽50mm厚5mm 3：不锈钢花纹板 长1m宽1m厚3mm |  | ㎡ |  | 1m*1m |  |
| 桥架 |  | 设备电缆线支架安装 1:不锈钢桥架 长2m宽0.01m高0.01m厚1mm |  | m |  | 45m |  |
| 控制箱移位 |  | 控制柜移位及固定 1：控制箱电缆重新布线及接线 2：曝气机控制柜4个 长0.7m宽0.5高1.7m 3：方闸门控制柜2个 长0.55m宽0.3m高0.8m |  | 个 |  | 6个 |  |
| 起吊吊装 |  | 设备吊装（25T吊车） |  | 台班 |  | 暂定3个 |  |

| CASS池改造（季市） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| 工作平台A | 池面走道板制作及安装 1: 热镀锌槽钢 高140mm宽58mm厚6mm 2: 热镀锌斜撑 高40mm宽40mm 厚4mm 3:热镀锌走道板 长10m宽1m厚4mm 4.镀锌网格 1块 0.6m*0.6m | ㎡ | (10m*1m+2m*2.5m)*2 |
| 工作平台B | 池面走道板制作及安装 1：热镀锌槽钢 高140mm宽58mm厚6mm 2：热镀锌斜撑 高40mm宽40mm厚4mm 3：热镀锌走道板 长1.26m宽1m厚4mm | ㎡ | 15m*1m |
| 不锈钢栏杆 | 不锈钢栏杆制作及安装 1：不锈钢材质304 管径55mm厚1.2mm高1.1m | m | 60m |
| 设备平台 | 设备平台制作及安装 1：不锈钢槽钢 高120mm宽53mm厚5.5mm 2：不锈钢角铁 高50mm宽50mm厚5mm 3：不锈钢花纹板 长1m宽1m厚3mm | ㎡ | 1m*1m |
| 桥架 | 设备电缆线支架安装 1:不锈钢桥架 长2m宽0.01m高0.01m厚1mm | m | 45m |
| 控制箱移位 | 控制柜移位及固定 1：控制箱电缆重新布线及接线 2：曝气机控制柜4个 长0.7m宽0.5高1.7m 3：方闸门控制柜2个 长0.55m宽0.3m高0.8m | 个 | 6个 |
| 起吊吊装 | 设备吊装（25T吊车） | 台班 | 暂定3个 |

注：各供应商根据以上清单进行详细报价，陋项做无效标处理，最终按实结算。

（四）关于资格文件的声明函

靖江市清源污水处理有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的                （项目名称）招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字或盖章：

投标人：（公章）

日期：  年  月  日

（五）投标单位的资质证明文件（加盖公章）

1、投标人《营业执照》副本复印件

2、企业法人授权委托书（法人代表前来投标的可不提交）（格式见附件）

3、资质证书复印件

4、安全生产许可证复印件

5. 项目负责人二级建造师证书复印件及B类证

6、项目负责人社保证明

7、信用查询截图

8、投标人认为需要提交的其他证明材料

（六）法人代表授权书

本授权书声明             公司、工厂（加盖单位公章）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，代表本公司全权处理靖江市清源污水处理有限公司         （项目名称）项目的投标、合同的签订、执行以及一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

法人代表：              （签字或盖章）

职    务：

单位名称：              （盖公章）

地    址：

代理人(被授权人)：                （签字或盖章）

代理人(被授权人)的身份证号码：

职    务：

联系方式：

年   月   日

（七）投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表（格式）

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 营业范围 |  |
| 企业简介 |  |
| 备注： |  |